План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   1  ул.  Клубная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых если они имеются | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 15.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  2  ул.  Клубная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11.Электроснабжение | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых если они имеются | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |

| 15.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| --- | --- | --- | --- |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  3  ул. Клубная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых если они имеются | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |

| 15.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| --- | --- | --- | --- |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   12  ул.  1-ая Клубная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 15.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   23  ул.  1-ая Клубная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 15.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  1  ул.  Школьная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 15.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  6  ул.  Школьная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |

| 15.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| --- | --- | --- | --- |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  36  ул.  Школьная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |

| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| --- | --- | --- | --- |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  38  ул.  Школьная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  39  ул.  Школьная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  40  ул.  Школьная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

Частичный ремонт кровли.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  100  ул.  Школьная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  27  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  28  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  34  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  35  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  41  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  44  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  61  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  62  ул.  Советская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  45  ул.  Амбулаторная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  47  ул.  Амбулаторная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  48  ул.  Амбулаторная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2019г. Сентябрь-ноябрь 2019 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

Частичная замена проводки в чердачном помещении.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  49  ул.  Амбулаторная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

Замена автомата в первом подъезде.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  56  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  57  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

Замена сгона на обратке.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  58  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

Частичный ремонт кровли.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  59  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  60  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

Замена сгона на подаче.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  63  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  66  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  93  ул. Коммунальная, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  102  ул. Первомайская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  103  ул. Первомайская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

Частичная замена кровли.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  105  ул. Первомайская, с.п. Огаревка

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 6.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 7.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 12.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |
| 13.Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы. Посыпка территории противогололедными материалами. Удаление с крыши снега и наледи. Стрижка кустарников, побелка деревьев. | По мере необходимости | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  20  ул.  Центральная, п. Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых если они имеются | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |

Частичный ремонт кровли.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  22  ул.  Центральная, п. Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых если они имеются | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |

Частичный ремонт кровли.

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   3  ул.  Полевая, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   3 Б  ул.  Садовая, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   9  ул.  Полевая, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №  1  ул.  Трудовая, п. Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, проведение гидравлических испытаний систем отопления. |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 10.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 11. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых если они имеются | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 12.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 13.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |
| 14.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   3  ул.  Шахтерская, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   5  ул.  Шахтерская, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   8  ул.  Шахтерская, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   3  ул.  ул.  1- ый переулок, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №   3  ул.  2- ой переулок, п.Социалистический

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 7 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\кв1 | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 8 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 9 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 10 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 19 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 24 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 28 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 29 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 31 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 42 , пос. Шахты 24

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 8 , пос. Шахты 20

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 11 , пос. Шахты 20

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 18 , пос. Шахты 20

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 25 , пос. Шахты 20

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 28 , пос. Шахты 20

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 1 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 3 а, пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 3 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 4 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 5 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 7 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 10 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 11 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 13 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 15 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 20 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 21 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 23 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 24 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 26 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки, МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 28 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 30 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 31 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 32 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 33 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 34 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 35 , пос. Шахты 21

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 15 , пос. Шахты 22

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 18 , пос. Шахты 22

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 20 , пос. Шахты 22

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 1 а, пос. Казначеевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 22 а, пос. Казначеевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад,) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования в чердачном помещении | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 1 , ул. Центральная, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 2 , ул. Центральная пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 5 , ул. Центральная ,пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №27 , ул. Центральная ,пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №5 , ул. Лесная ,пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №2 , ул. Набережная, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №3 , ул. Набережная, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 6 , ул. Набережная, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 9 , ул. Набережная, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 1 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 2 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 6 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 11 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 13 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 18 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 20 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 24 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 25 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 26 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 28 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 29 , ул. Шахтерская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 4 , ул. Пролетарская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 5 , ул. Пролетарская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 6 , ул. Пролетарская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 7 , ул. Пролетарская, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 6 , ул. Торговая, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 7 , ул. Торговая, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 9 , ул. Торговая, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 2 , ул. Рудная, пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 4 , ул. Цнетральная ТЖРУ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 41 , ул. Советская Россия ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 7 , ул. Центральная ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 10, ул. Центральная ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 14 , ул. Центральная ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 16 , ул. Центральная,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 26 , ул. Центральная ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 4 , ул. Центральный переулок ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 1 , ул. Пролетарская ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 11 , ул. Пролетарская ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 7 , ул. Луговая ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 9 , ул. Луговая ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №13 , ул. Луговая ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 14 , ул. Луговая ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 15 , ул. Луговая ,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 4 , ул. Шахтерская,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 10 , ул. Шахтерская,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 12, ул. Шахтерская,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 19 , ул. Шахтерская,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 21 , ул. Шахтерская,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 4 , ул. Лесная,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 8 , ул. Лесная,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 9, ул. Лесная,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 5 , ул. Торговая,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 10 , ул. Торговая,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 7 , ул. Набережная,

пос. Ломинцевский

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома № 18, ул. Центральная,

пос. Социалистический.

на 2021 год.

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | Март-май 2021г. Сентябрь-ноябрь 2021 г. | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, отмостки ,МОП) | По потребности | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоснабжения |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, водоотведения и отопления) | Круглосуточно |  |
| 5. Техническая диагностика внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и технические обслуживание общедомового газового провода. |  | 1 раз/пять лет |  |
| 6. Проверка ДВК | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов | 1 раз в год | Оформление акта проверки ДВК |
| 7.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 8.Газоснабжение | Под фасадным и внутренним газопроводом до отключающего устройства перед газовыми приборами. | Постоянно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 9. Электроснабжение | Снятие показаний | Снятие показаний ежемесячно до 24 числа | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования | 1 раз\квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |
| 10.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Восстановление характеристик конструктивного элемента |
| 11.Ремонт фасада | Частичный ремонт цоколя, частичный ремонт отмостки | По потребности | Восстановление целостности покрытия слоя цоколя, отмостки |

План работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов финансирования и уровня оплаты населением по статьям «содержание и текущий ремонт», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется управляющим и Председателем правления ТСЖ в актах выполненных работ.